附件1

# 城固县      系统用气单位排查情况登记表

填报单位：（盖章）                                                                                           报送日期：2023年 月  日

| 序号 | 用气单位 | 用气地址 | 安全负责人 | 用气种类(天然气、液化气) | 天然气 |  |  |  |  |  |  | 液化石油气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管道外观完好，有无锈蚀和损伤，连接部位密封良好，有无燃气泄漏 | 管道与用气设备间软管使用管卡有无老化、泄漏 | 阀门有无泄漏，启闭是否灵活 | 燃气灶具安装使用是否规范，用气设备有无回火、脱火、黄焰 | 调压装置外表是否完好无损，有无油污、无腐蚀锈迹等现象 | 计量设备外表是否完好无损，有无油污、腐蚀锈迹等现象 | 使用天然气的房间是否使用其它火源（甲醇、液化气、煤炉等） | 15KG钢瓶数量 | 10KG钢瓶数量 | 5KG钢瓶数量 | 燃气安全“四件套”安装使用情况（报警器、切断阀、金属软管、带熄火保护装置的灶具） | 使用液化气的房间是否使用其它火源（甲醇、天然气、煤炉等） | 在用气瓶附着的二维码、条形码是否能辨识充装站信息且在有效期内 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由县教体局、卫健局、文旅局、民政局等政府有关部门报送。

# 单位负责人（签字）：                                                填报人：                                     联系电话：